	厨房设备与餐具

	1
	厨房设备
	消毒柜
	套
	1
	四门 4 层热、消毒方式：PTC 热风循环 + 臭氧

	2
	厨房设备
	餐盘
	套
	150
	304 不锈钢

	3
	厨房设备
	筷子
	双
	200
	耐高温

	4
	厨房设备
	餐夹
	个
	16
	不锈钢加厚月牙双齿餐夹

	6
	厨房设备
	自助取餐保温炉（布菲炉）
	套
	8
	长方形双格盆 9L 智能控温电加热

	7
	收残台
	[image: image29.png]



	台
	1
	材    质：采用特级优质不锈钢板；
厚    度：板厚1.2mm；配不锈钢可调子弹脚；经久耐用，便于清洁与打理。

	8
	碗碟柜
	[image: image2.png]



	台
	1
	材    质：采用特级优质不锈钢板；
厚    度：板厚1.2mm；配不锈钢可调子弹脚；推拉门双向移门；

	9
	平板推车
	[image: image1.png]


[image: image26.png]



	台
	1
	材    质：采用特级优质不锈钢板；
厚    度：板厚1.2mm；配不锈钢可调子弹脚；推拉门双向移门；

	10
	双层平板工作台
	[image: image3.png]



	台
	2
	材    质：采用特级优质不锈钢板；台面下衬比普通木板增加两倍的高强度压缩板；所有辅料全部为不锈钢板或管；
厚    度：板厚1.2mm；配不锈钢可调子弹脚；经久耐用，便于清洁与打理。

	11
	双层平板工作台
	[image: image4.png]



	台
	1
	材    质：采用特级优质不锈钢板；台面下衬比普通木板增加两倍的高强度压缩板；所有辅料全部为不锈钢板或管；
厚    度：板厚1.2mm；配不锈钢可调子弹脚；经久耐用，便于清洁与打理。

	12
	单星大水池    
	[image: image5.png]



	台
	3
	材    质：采用特级优质不锈钢板；
厚    度：板厚1.2mm；配不锈钢可调子弹脚，水池一次性拉伸成型，手动去水，配隔渣器；

	13
	双星大水池    
	[image: image6.png]



	台
	1
	材    质：采用特级优质不锈钢板；
厚    度：板厚1.2mm；配不锈钢可调子弹脚，水池一次性拉伸成型，手动去水，配隔渣器；

	14
	六眼煲仔炉
带熄火保护
	[image: image7.png]gl
.o
o
o
I
g/




	台
	1
	材    质：采用特级优质不锈钢板；
配    件：文华炉头及豪华式气制,气管为铜管；配置抽拉式活动的盛油盆，易于油脂收集及清洁；单双圈炉头交叉配置，多种不同大小火力可选择；设置长明火种，配备安全制；配不锈钢可调子弹脚，放置平稳；

	15
	炉拼台/调料台
	[image: image8.png]



	台
	3
	材    质：采用特级优质不锈钢板；台面下衬比普通木板增加两倍的高强度压缩板；所有辅料全部为不锈钢板或管；
厚    度：板厚1.2mm；

	16
	四层货架
	[image: image9.png]



	台
	2
	材    质：采用特级优质不锈钢板；
厚    度：板厚1.2mm；配不锈钢可调子弹脚；经久耐用，便于清洁与打理。

	17
	保鲜工作台
	[image: image10.png]Ell




	台
	2
	材    质：采用不锈钢板外壳
配    件：全铜管冷凝器；优质国产压缩机、固态过滤器；整机及台面采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用；电子控制器、电子显示器；配可承重不锈钢可调节脚；

	18
	双星水池      
	[image: image11.png]



	台
	1
	材    质：采用特级优质不锈钢板；
厚    度：板厚1.2mm；配不锈钢可调子弹脚，水池一次性拉伸成型，手动去水，配隔渣器；

	19
	单通打荷台
	[image: image12.png]



	台
	2
	材    质：采用特级优质不锈钢板；台面下衬比普通木板增加两倍的高强度压缩板；所有辅料全部为不锈钢板或管；
厚    度：板厚1.2mm；

	20
	双层平板工作台
	[image: image13.png]



	台
	1
	材    质：采用特级优质不锈钢板；台面下衬比普通木板增加两倍的高强度压缩板；所有辅料全部为不锈钢板或管；
厚    度：板厚1.2mm；配不锈钢可调子弹脚；经久耐用，便于清洁与打理。

	21
	备餐工作台
	[image: image14.png]



	台
	4
	材    质：采用特级优质不锈钢板；台面下衬比普通木板增加两倍的高强度压缩板；所有辅料全部为不锈钢板或管；
厚    度：板厚1.2mm；配不锈钢可调子弹脚；经久耐用，便于清洁与打理。

	22
	餐厅柜式双孔收残柜
	[image: image27.png]



	台
	1
	材    质：采用特级优质不锈钢板；
厚    度：板厚1.2mm；配不锈钢可调子弹脚；经久耐用，便于清洁与打理，配可承重万向脚轮；

	23
	不锈钢洗手池
	[image: image28.png]



	台
	1
	材    质：采用特级优质不锈钢板；
厚    度：板厚1.2mm；配不锈钢可调子弹脚；经久耐用，便于清洁与打理，配可承重万向脚轮；

	24
	不锈钢烟罩
	[image: image15.png]



	㎡
	7.56
	材    质：采用特级优质不锈钢板；
厚    度：板厚1.2mm；
制    作:任何手触摸到的边角折实边，避免伤手；
优    势：整体做优化处理，解决猛火跑烟和漏油的问题

	25
	隔油网
	[image: image16.png]



	米
	6
	材    质：采用特级优质不锈钢板；
厚    度：板厚1.2mm；
制    作:全自动油网专用机器生产，一次成型；整体焊接技术，整板激光机打孔技术；

	26
	镀锌板聚烟室
	[image: image17.png]



	㎡
	15
	材    质：采用特级优质不锈钢板；
厚    度：板厚1.0mm
优    势：抗腐蚀性强，长期使用不变色，不发裂；整体焊接技术，严格的密封施工技术，零漏油处理，管道低噪音处理经久耐用。

	27
	镀锌板风管
	[image: image18.png]



	㎡
	42
	材    质：采用特级优质不锈钢板；
厚    度：板厚1.0mm
优    势：抗腐蚀性强，长期使用不变色，不发裂；整体焊接技术，严格的密封施工技术，零漏油处理，管道低噪音处理经久耐用。

	28
	镀锌板弯头
	[image: image19.png]



	㎡
	12
	材    质：采用特级优质不锈钢板；
厚    度：板厚1.0mm
优    势：抗腐蚀性强，长期使用不变色，不发裂；整体焊接技术，严格的密封施工技术，零漏油处理，管道低噪音处理经久耐用。

	29
	镀锌板变径
	[image: image20.png]



	㎡
	20
	材    质：采用特级优质不锈钢板；
厚    度：板厚1.0mm
优    势：抗腐蚀性强，长期使用不变色，不发裂；整体焊接技术，严格的密封施工技术，零漏油处理，管道低噪音处理经久耐用。

	30
	启动器
	[image: image21.png]



	台
	1
	配    件：采用正泰配件
优    势：远程启动，缺相过载保护

	31
	风柜减震架
	[image: image22.png]



	项
	1
	材    质：加厚国标防锈槽钢
优    势：防锈减震处理，能有效的降低噪音

	32
	减震器
	[image: image23.png]



	项
	2
	

	33
	净化器固定架
	[image: image24.png]



	项
	1
	材    质：加厚国标防锈槽钢
优    势：防锈减震处理，能有效的降低噪音

	34
	软驳接
	[image: image25.png]



	项
	1
	材    质：采用加厚军用帆布

	35
	打墙洞
	
	项
	1
	

	36
	辅料
	
	项
	1
	结构胶、磨片、拉丝、法兰、出风口防护网等


